成都市住房和城乡建设局

关于印发《成都市建筑装配率计算细则（试行）》的通知

（征求意见稿）

各区（市）县住房和城乡建设主管部门，各有关单位：

根据《四川省住房和城乡建设厅关于印发<四川省装配式建筑装配率计算细则>的通知》（川建建发[2025]14号）文件要求，进一步促进我市装配式建筑高质量发展，落实全市城镇新建建筑原则上全部执行装配式建筑要求，成都市住建局编制了《成都市建筑装配率计算细则（试行）》，现印发你们，自2025年xx月xx日执行。

附件：成都市建筑装配率计算细则（试行）

成都市住房和城乡建设局

2025年XX月XX日

成都市建筑装配率计算细则（试行）

（征求意见稿）

成都市住房和城乡建设局

2025年10月

前  言

为促进成都市建筑工业化产业发展，规范建筑装配率计算，编制组经广泛调研，研究国内有关省市装配式建筑评价，结合成都市的实际情况，在《装配式建筑评价标准》（GB/T51129-2017）和《四川省装配式建筑装配率计算细则》的基础上，认真总结成都市装配式建筑实践经验，在广泛征求意见、反复讨论和修改的基础上，编制形成了《成都市建筑装配率计算细则》（以下简称“本细则”）。

本细则共分5章。主要内容包括：１总则；２术语；３基本规定；４装配率计算；５评价等级划分。

目  次

第一章 总  则	6

第二章 术  语	7

第三章 基本规定	10

第四章 装配率计算	12

第五章 评价等级划分	29

本标准用词说明	30

引用标准、文件	31

Contents

1  General Provisions	6

2  Terms	7

3  Basic Requirements	10

4  Prefabrication Ratio Calculation	12

5  Evaluation Grading	29

Explanation of Provisions	30

List of Quoted Standards	31

- 总  则

- 为促进成都市装配式建筑发展，规范建筑装配率计算，保障建筑工程质量，推动产业技术创新，以建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”为目标，制定本细则。

- 本细则适用于评价成都市新建居住建筑、公共建筑和工业建筑的装配化程度。

- 术  语

- 装配式建筑  Prefabricated Building

由工厂生产制作的部品部件在工地装配而成的建筑。

- 装配率  Prefabrication Ratio

单体建筑计算范围（±０．０００以上）以内的标准化、主体结构、外围护、内装、管线等采用装配式建筑部品部件的综合比例。

- 预制结构构件  Prefabricated structural Component

指钢结构构件、混凝土结构构件、木结构构件以及不同材料组合形成，且在工厂实施加工生产的结构构件，由预制竖向构件和预制水平构件组成。

- 预制竖向构件  Prefabricated Vertical Components

主要是指工厂生产的装配式柱、承重墙等竖向构件，如预制剪力墙、双面叠合剪力墙、钢管束剪力墙、预制混凝土柱、钢管混凝土柱、空腔柱等。

- 预制水平构件  Prefabricated Horizontal Components

是指预制楼（屋）面板和预制梁等工厂生产的水平构件，如混凝土预制板、混凝土叠合板、预制叠合密肋空腔组合楼板、预制楼梯、叠合梁、预制梁、钢梁等。

- 高精度模板  High - Precision Building Formwork

高精度模板是一种工厂化制作的工具式模板，采用铝合金、钢、木或其他金属材料及可再生材料制造的模板。采用高精度模板浇筑的混凝土表面能够达到4mm/2000mm平整度要求，模板及其配件可多次循环利用。

- 全装修  Full Decoration

建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。

- 装配式装修  Prefabricated Decoration

是指采用干式作业的装修施工方法，在现场没有湿作业，将工厂生产的内装部品部件进行组合安装、方便更换的装修方式。通常包括集成式厨卫、集成吊顶、架空地板、干铺木地板、干挂墙面等装修工艺。

- 干式工法  Non - Wet Construction

是指在装修施工中采用干作业的施工方法（含不采用抹灰找平层的涂料饰面），采用胶粘接瓷砖的薄贴工艺不涵盖在干式工法内。

- 部品  Part

在工厂生产，由构成外围护系统、内装系统、设备与管线系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称。

- 部件  Component

在工厂预先生产制作完成，构成建筑结构系统的结构构件及其他构件的统称。

- 模块化集成技术  Modular Integrated technology

将建筑划分为不同功能、高度集成化（完成部分结构、装修、管线、设备安装等）的单元模块，工厂生产，运送至施工现场后进行拼装，形成整体建筑。

- 标准化外窗系统  Standardized Exterior Window System

由预埋于外窗洞口四周的标准化副框和在工厂组装完成的外窗，在施工现场采用干法安装、维护便利、抗渗性能优异的建筑外窗系统。

- 首层  Ground Floor

指建筑标高±0.000以上的第一个楼层，包括架空层。

- 基本规定

- 本细则适用于成都市建筑单体建筑装配率的计算，包括混凝土结构、钢结构、木（竹）结构、混合结构等结构类型。

- 装配率计算和装配式建筑等级评价应以单体建筑作为计算和评价单元，并应符合下列规定：

１ 单体建筑应按规划部门批准总图的建筑编号确认；

２ 建筑由主楼和裙楼组成时，主楼和裙楼可按不同的单体建筑进行计算和评价；

3 存在结构缝的单体建筑，可以按照结构缝划分的建筑单元分别计算装配率后，再按照计算范围的建筑面积进行加权平均确定单体建筑的装配率。

4 单体建筑装配率的计算范围为单体建筑最高室外地坪以上的部分，突出屋面以上的楼梯间、电梯机房、设备间等部分可不列入计算范围。

- 装配率计算应在设计阶段进行，设计文件应包含装配式建筑设计说明专篇和建筑单体装配率计算书等文件，图审机构对装配率进行审查；竣工验收阶段应对项目装配率计算所采用评价项的相关技术进行复核。

- 装配式建筑应同时满足下列要求：

１ 建筑单体装配率计算应满足最低分值要求；

２ 装配式建筑单体装配率不应低于50%；

３ 装配式建筑优先选用结构安全、质量可靠、经济合理的装配式部品部件；

- 装配式建筑宜采用装配式装修。

- 鼓励采用自主创新型的建筑工业化新型产品、技术及工艺。

- 装配率计算

- 装配率应根据表4.0.2中评价项分值按下式计算：

P = Q0+Q1+Q2+Q3+Q4100 × 100% + Q5100 × 100%     （4.0.1）

式中：P —— 装配率，大于100%时，取100%。

Ｑ0—— 标准化设计指标实际得分值；

Ｑ１—— 主体结构系统实际得分值；

Ｑ２—— 外围护系统实际得分值；

Ｑ３—— 内装系统实际得分值；

Ｑ４—— 管线系统实际得分值；

Ｑ５—— 加分项指标实际得分值。

- 装配率计算评分表

1 装配率计算时应按照建筑功能相同或相近的原则采用对应的评分表。

2 高层工业建筑可按表二公共建筑评分表执行；工业用地上的配套建筑可以参照表一、表二执行。

3 评价项合并得分或单项得分应满足相应的最低分值要求。

| 表一 居住建筑评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项 |  |  | 评价要求 |  | 评价分值 | 最低分值 |
| 标准化设计Q0（5） | 平面布置标准化 q0a |  | 仅可选择一项计分 | ≥60% | 5 | 25 |
|  | 标准预制结构构件 q0b |  |  | ≥50% | 5 |  |
| 主体结构系统 Q1（45） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 q1a | 预制竖向构件 q1a | 仅可选择一项计分 | 40%~70% | 5～20* |  |
|  |  | 竖向高精度模板 q1a |  | ≥70% | 5 |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件 q1b | 预制水平构件 q1b1 | 仅可选择一项计分 | 50%~70% | 10～20* |  |
|  |  | 水平高精度模板 q1b2 |  | ≥70% | 5 |  |
|  |  | 保温、隔声一体化结构构件 q1b4 | ≥70% |  | 5 |  |
| 外围护系统 Q2（20） | 非承重外围护墙体非砌筑 q2a |  | 40%~80% |  | 4～7* | 10 |
|  | 外围护墙体保温装饰一体化 q2b | 围护墙与保温一体化 q2b1 | 40%~80% |  | 4～7* |  |
|  |  | 围护墙与装饰一体化 q2b2 | 40%~80% |  | 1～3* |  |
|  | 标准化外窗系统 q2c |  | ≥50% |  | 3 |  |
| 内装系统 Q3（25） | 装修 q3a | 全装修 | 仅可选择一项计分 |  | 8 |  |
|  |  | 公区装配式装修 |  |  | 6 |  |
|  | 内隔墙非砌筑 q3b |  | 40% ~60% |  | 6~8* |  |
|  | 非公区装配式装修 q3c | 干式工法楼、地面 q3c1 | ≥70% |  | 2 |  |
|  |  | 干式工法墙面 q3c2 | ≥70% |  | 2 |  |
|  |  | 内隔墙与管线一体化 q3c3 | ≥70% |  | 1 |  |
|  | 厨房采用装配式装修 q3d |  | 60% ~80% |  | 1～2* |  |
|  | 卫生间采用装配式装修 q3e |  | 60% ~80% |  | 1～2* |  |
| 管线系统 Q4（5） | 水管管线分离 q4a |  | 30%~60% |  | 1～2* | - |
|  | 电气管线分离 q4b |  | 30%~60% |  | 1～3* |  |
| 加分项 Q5（5） | 绿色建筑 q5a |  | 仅可选择一项计分 | 二星级 | 0.5 | - |
|  |  |  |  | 三星级 | 1 |  |
|  | 信息化应用 q5b | 采用BIM进行设计 | - |  | 1 |  |
|  |  | 采用BIM进行部品构件生产 | - |  | 1 |  |
|  |  | 施工采用BIM技术 | - |  | 1 |  |
|  | 采用工程总承包 q5c |  | - |  | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 50 |

| 表二 公共建筑评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项 |  |  | 评价要求 |  | 评价分值 | 最低分值 |
| 标准化设计Q0（5） | 标准预制结构构件 q0b |  | ≥50% |  | 5 | 25 |
| 主体结构系统 Q1（50） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 q1a | 预制竖向构件 q1a | 仅可选择一项计分 | 40%~70% | 10～20* |  |
|  |  | 竖向高精度模板 q1a |  | ≥70% | 3 |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件 q1b | 预制水平构件（梁除外） q1b1 | q1b2不与q1b1及q1b3同时计分 | 40% ~60% | 10～20* |  |
|  |  | 水平高精度模板 q1b2 |  | ≥70% | 5 |  |
|  |  | 预制框架梁 q1b3 |  | 20% ~60% | 5～10* |  |
| 外围护系统 Q2（20） | 非承重外围护墙体非砌筑 q2a |  | 40% ~80% |  | 6～10* | 10 |
|  | 外围护墙体保温装饰一体化 q2b | 围护墙与保温一体化 q2b1 | 40% ~80% |  | 2～5* |  |
|  |  | 围护墙与装饰一体化 q2b2 | 40% ~80% |  | 2～5* |  |
| 内装系统 Q3（20） | 装修 q3a | 全装修 | 仅可选择一项计分 |  | 6 |  |
|  |  | 公区装配式装修 |  |  | 4 |  |
|  | 内隔墙非砌筑 q3b |  | 40% ~60% |  | 6～8* |  |
|  | 非公区装配式装修 q3c | 干式工法楼、地面 q3c1 | ≥70% |  | 2 |  |
|  |  | 干式工法墙面 q3c2 | ≥70% |  | 2 |  |
|  |  | 内隔墙与管线一体化 q3c3 | ≥70% |  | 2 |  |
| 管线系统 Q4（5） | 水管管线分离 q4a |  | 40%~60% |  | 1～2* | 3 |
|  | 电气管线分离 q4b |  | 40%~70% |  | 1～3* |  |
| 加分项 Q5（5） | 绿色建筑 q5a |  | 仅可选择一项计分 | 二星级 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 三星级 | 1 |  |
|  | 信息化应用 q5b | 采用BIM进行设计 | - |  | 1 |  |
|  |  | 采用BIM进行部品构件生产 | - |  | 1 |  |
|  |  | 施工采用BIM技术 | - |  | 1 |  |
|  | 采用工程总承包 q5c |  | - |  | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 50 |

| 表三 工业建筑评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项 |  |  | 评价要求 |  | 评价分值 | 最低分值 |
| 标准化设计Q0（5） | 标准预制结构构件 q0b |  | ≥50% |  | 5 | 30 |
| 主体结构系统 Q1（60） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 q1a | 预制竖向构件 q1a | 40% ~70% |  | 10～20* |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件 q1b | 预制水平构件（梁除外） q1b1 | 40% ~60% |  | 10～20* |  |
|  |  | 预制框架梁 q1b3 | 20% ~60% |  | 10～20* |  |
| 外围护系统 Q2（30） | 非承重外围护墙体非砌筑 q2a |  | 40% ~70% |  | 11～20* | 10 |
|  | 外围护墙体保温装饰一体化 q2b | 围护墙与保温一体化 q2b1 | 40% ~70% |  | 2～4* |  |
|  |  | 围护墙与装饰一体化 q2b2 | 40% ~70% |  | 3～6* |  |
| 内装系统 Q3 | - |  | - |  | - |  |
| 管线系统 Q4（5） | 水管管线分离 q4a |  | ≥60% |  | 2 | 5 |
|  | 电气管线分离 q4b |  | ≥60% |  | 3 |  |
| 加分项 Q5（5） | 绿色建筑 q5a |  | 仅可选择一项计分 | 二星级 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 三星级 | 1 |  |
|  | 信息化应用 q5b | 采用BIM进行设计 | - |  | 1 |  |
|  |  | 采用BIM进行部品构件生产 | - |  | 1 |  |
|  |  | 施工采用BIM技术 | - |  | 1 |  |
|  | 采用工程总承包 q5c |  | - |  | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 50 |

注：1 表中带“*”项的分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后１位；

2 表前Ｑ0～Ｑ4总分为100分，Ｑ５中各条为加分项，共5分；

3 单体建筑装配率P按四舍五入，取小数点后1位。

- 当同一单体建筑中釆用不同的结构体系（类型）时，可按照各结构单元分别计算Q1，再按照各结构单元计算范围的建筑面积加权平均后计算单体建筑的 Q1；

- 本细则中条板是指标准板宽度不小于500mm、长宽比不小于 2.5 的各类墙板。

- 内装系统中，厨房、卫生间采用装配式装修时，q3d、q3e可以与装修q3c叠加得分。

- 管线分离指不损伤结构构件、便于维修更换的线管敷设方式。敷设于建筑各类构造层内、无法实施非破损维修更换的预留线管不纳入计算，如地面找平层内的线管（装修面层除外）。

- 公共建筑和工业建筑中，楼（屋）面采用无梁体系时，如空间钢结构、钢网架等，可同时计算预制楼（屋）面板和预制框架梁得分。

- 采用模块化集成技术建设的装配式建筑，模块构件水平投影面积之和比建筑面积之和大于等于30%，单体装配率计算中预制竖向构件和预制水平构件两项可获得区间最高分值，高层建筑的首层可不纳入计算。

单元模块在工厂生产时采用湿作业装修，可按照装配式装修计算装配率。

- 计算规则

| 表四 计算规则 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价项 |  | 计算规则 |
| 标准化Q0 | 平面布置标准化q0a | q0a=A0a / A0 项目中重复使用量最多的三种基本户型(含镜像户型)的总套数占本项目全部户型总套数比例不低于60%。 A0b--各层标准户型实际套数之和 A0 --各层所有户型总套数 |
|  | 标准预制结构构件q0b | q0b=B0b / B0 - 标准预制结构构件是指列入四川省标准构件图库中的构件；或将同一项目中同类型使用数量最多的三种截面尺寸的构件视为标准预制结构构件。 - 不同类型构件的取值： 1）预制竖向构件、预制框架梁 B0b--各层该类型标准预制构件实际长度之和 B0 --各层所有该类型预制构件实际长度之和 2）预制楼（屋）面板、预制楼梯 B0b--各层该类型标准预制构件投影面积之和 B0--各层所有该类型预制构件投影面积之和 注：1.计算时不扣除洞口尺寸。 2.预制楼（屋）面板不计算挑出建筑物外墙面的预制构件（如阳台板、空调板）。 3.同时采用长度和面积计算标准预制结构构件时，应同时满足其比例≥50%。 |
| 主体结构系统 Q1 | 预制竖向构件 - 预制剪力墙q1a | 本项适用于剪力墙结构体系。 q1a=αWq1 / Wq Wq1--各层预制剪力墙构件实际长度（不计算构件之间的现浇带）之和 Wq --各层剪力墙中心线长度之和 α --修正系数，修正后得分可低于该项区间最低分值。 注：1.剪力墙计算时可以扣除电梯间、楼梯间以及管井区域中的剪力墙；可不扣除门窗洞口尺寸。 2.预制剪力墙，α为1.0；组合形成的剪力墙，如双面叠合剪力墙、钢管束剪力墙等α为0.8。 |
|  | 预制竖向构件 - 预制柱q1a | 本项仅适用于框架、框剪或框筒结构体系。 q1a=αLq1 / Lz Lq1a--各层预制柱的实际长度之和 Lz--按楼层高度计算的各层柱的中心线长度之和 α--修正系数，修正后得分可低于该项区间最低分值。 注：1.预制柱，α为1.0；组合形成的柱，如钢管混凝土、空腔柱，α为0.8。 2.“两区八类”建筑中，减震装置所在跨两侧的柱可不纳入 Lz计算。 |
|  | 竖向高精度模板q1a | 适用于现浇混凝土结构体系、混合结构体系、装配整体式混凝土结构体系 竖向高精度模板：q1a = Aq1 /Ac Aq1—各层所有竖向现浇构件及节点中采用高精度模板的表面积之和。 Ac—各层竖向现浇构件及节点混凝土外表面面积之和。 注：免拆模板同时作为建筑外保温系统，且与高精度模板同时使用时，免拆模板表面积可等效为高精度模板表面积计算。 |
|  | 预制水平构件q1b1 | q1b1=αAqb / Aq Aqb--各层预制水平构件投影面积之和 居住建筑中，Aq为各层扣除公摊面积（不大于建筑面积的20%）后的建筑面积之和，高层建筑的首层不纳入计算。允许扣除支承装配式水平构件的水平投影面积。 公共建筑和工业建筑中，Aq为各层楼（屋）面构件投影面积之和（建筑核心筒内楼面构件不纳入计算，大于1m2的洞口可以扣除），高层建筑的首层不纳入计算。允许扣除支承预制楼（屋）面板构件的水平投影面积。 α--修正系数，修正后得分不得高于该项区间最高分值。 注：1.α的取值： 1）采用预制楼（屋）面板（包含现浇带）免支撑时，α为1.2。 2）采用叠合板、预制楼（屋）面板，α为1.0，免拆底模钢筋桁架楼承板以钢梁作为支撑条件时，α为1.0； 3）采用预制叠合密肋空腔楼盖时，α为0.8。 2.混凝土预制板和叠合板按构件实际宽度（不包括外伸钢筋）计算，不计算现浇带。 3.采用钢梁（包括屋面钢檩条）支撑楼（屋）面板时，免拆底模钢筋桁架楼承板按其水平投影面积计入Aqb。 4.采用干法施工的钢结构屋面按其水平投影面积计入Aqb。 5.木楼（屋）盖按其水平投影面积计入Aqb。 |
|  | 水平高精度模板q1b2 | 该条适用于现浇混凝土结构、混合结构、装配整体式混凝土结构 水平高精度模板：q1b2 = Aqc / Af Aqc—各层所有水平现浇构件及节点采用高精度模板的表面积之和。可按运用了高精模板的现浇楼面水平投影面积乘以1.2计算。 Af—各层所有水平现浇构件及节点采用模板的表面积之和，计算方式同Aqc。 |
|  | 预制框架梁q1b3 | q1b3 = αLqb / Lq Lqb--各层预制框架梁的实际长度之和 Lq --各层梁的轴线长度之和，不计入悬挑部分长度 α --修正系数，修正后得分不得高于该项区间最高分值。 注：1.预制框架梁包括钢梁、木梁、混凝土梁、组合梁等结构框架梁。 2.高层建筑的首层不纳入计算。 3.设计文件明确预制混凝土框架梁中间设置1道支撑时，α为1.2，设置2道支撑α为1.1；混凝土叠合梁、混凝土预制梁、钢以及钢-混组合梁、木组合梁的α为1.0。 4.“两区八类”建筑中，减震装置所在跨的本层梁可不纳入Lq计算。 |
|  | 保温、隔声一体化构件 q1b4 | q1b4 = Aqi / Aq Aqi--各层采用保温和隔声一体化的水平构件的投影面积之和 Aq--同q1b1式中居住建筑的Aq 注：1.保温、隔声一体化构件是指，装配式水平构件在工厂集成楼板保温和隔声功能的一体化构件，现场不再增加其他楼板保温、隔声措施。 2.屋顶层和高层建筑的首层不纳入计算。 |
| 外 围 护 系 统 Q2 | 非承重外围护墙体非砌筑 q2a | q2a=βLq2a / Lw Lq2a--各层非承重外围护墙体中，非砌筑墙体实际长度之和 Lw--各层非承重外围护墙体长度之和 β--修正系数，对数值进行修正，修正后超过该项对应最高比例的按最高比例得分，低于该项最低比例的不获得该项得分。 注： 1.计算墙体长度时，可不扣除门窗洞口尺寸。 2.非砌筑包括各类干法作业的外围护墙体包括采用预制构件集成的外围护墙体；高精度模板或保温免拆模板整体浇筑混凝土外墙可纳入计算。 3.修正系数β取值： 1）采用预制凸窗、整体预制外墙板时，按墙体在轴线上的水平投影长度计算，β为2.0。 2）采用单元式幕墙时，β为1.2。 3）采用玻璃幕墙、落地玻璃门窗时 ，β为0.8。 4）采用高精度模板整体浇筑混凝土外墙、保温免拆模板整体浇筑混凝土外墙、条板外墙时，β为0.8。 |
|  | 外围护墙体保温装饰一体化 q2b | q2b=q2b1+q2b2 外围护墙与保温一体化计算： q2b1=βLqt / Lh 外围护墙与装饰一体化： q2b2=βLqr/Lh Lqt--各层外围护墙体中，采用了保温一体化的墙体实际长度之和 Lqr--各层外围护墙体中，采用了装饰一体化墙体实际长度之和 Lh--各层外围护墙体长度之和 β--修正系数，与q2a相同 注：1.本项中Lqt包括承重外围护墙体长度和非承重外围护墙体长度。其中承重外围护墙体应采用结构保温一体化措施或干式工法；非承重外围护墙体应采用非砌筑方式并将保温材料复合在墙体中。 2.本项中Lqr包括承重外围护墙体长度和非承重外围护墙体长度。其中承重外围护墙体装饰一体化包括在承重墙体上采用一体化措施或干挂作业的装饰；非承重外围护墙体应采用非砌筑方式并将装饰材料复合在墙体表面；外围护墙体装饰一体化包括不采用抹灰找平层的外墙涂料系统。 3.计算墙体长度时，可不扣除门窗洞口尺寸。 4.在居住建筑、公共建筑中，采用落地窗、粘锚结合保温装饰一体板可以纳入Lqr、Lqt计算。 5.工业建筑中，当建筑功能对保温性能无要求时，q2b1按满分计算。 |
|  | 标准化系统外窗 q2c | q2c=Aq2 /Am Aq2--各层满足预埋标准化副框、现场干法安装的外窗的个数 Am--各层外窗总数 注：当外墙所有透明围护系统均为玻璃幕墙系统时，该项得满分。 |
| 内装系统 Q3 | 装修 q3a | 全装修指户（室）内（包括厨房、卫生间）及公区所有固定面均完成装修。不限定装修方法。 公区装配式装修指公共区域（楼梯间、管井等辅助区域不计入）的墙面和顶面均采用装配式装修。 |
|  | 内隔墙非砌筑 q3b | q3b=Lq3/Ln Lq3--各层非砌筑内隔墙墙体长度之和 Ln--各层内隔墙墙体长度之和 注：1.计算墙体长度时，可不扣除门窗洞口尺寸及宽度不大于200mm的构造柱宽度。 2.湿法作业的各类隔墙（如现浇混凝土隔墙）不能纳入Lq3计算。 |
|  | 非公区装配式装修 q3c | 干式工法楼面、地面的应用比例应按下式计算： q3c1=A3c /Ah A3c--各楼层非公区采用干式工法的楼面、地面的水平投影面积之和； Ah--各楼层非公区建筑平面总面积。 干式工法墙面的应用比例应按下式计算： q3c2=L3c /Wv L3c--各楼层非公区采用干式工法的墙面装修面的投影长度之和(双面装修的墙体应同时计算两面投影长度)，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的投影长度； Wv--各楼层非公区墙面装修面的投影长度之和(双面装修的墙体应同时计算两面投影长度)，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的投影长度。 内隔墙与管线一体化的应用比例应按下式计算： q3c3=L3d/Ln L3d--各楼层内隔墙采用墙体和管线一体化的墙体长度之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的投影长度。 Ln同q3b。 注：内隔墙施工安装就位后，对管线进行开槽的不计入此项得分。 |
|  | 厨房采用装配式装修 q3d | q3d=A3d /Ak A3d--各层厨房空间中采用装配式装修的顶面、墙面、地面的面积之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的投影面积。 Ak--各层厨房空间的顶面、墙面、地面的面积之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的投影面积。 |
|  | 卫生间采用装配式装修 q3e | q3e=A3e/Aw A3e--各层卫生间空间中采用装配式装修的顶面、墙面、地面的面积之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的投影面积。 Aw--各层卫生间的顶面、墙面、地面的面积之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的投影面积。 |
| 管线系统 Q4 | 水管管线分离 q4a | q4a=Lq4a /Lg Lq4a--各层水管与结构分离的管道长度之和 Lg--各层水管的管道长度之和 注：1.计算各层给水管、消防水管、采暖管，居住建筑仅计算户内管线； 2.单独设置了集中埋设区域，便于更换的部分可纳入计算。 |
|  | 电气管线分离 q4b | q4b=Lq4b /Ly Lq4b --各层电气管线与结构分离的管线长度之和 Ly--各层电气管线长度之和 注：1.计算各层电管（配电支线以及干线用的电气线槽和导管），居住建筑仅计算户内管线； 2.单独设置了集中埋设区域，便于更换的部分可纳入计算。 |
| 绿色化、信息化、智能化应用 加分项Q5 | 绿色建筑 q5a | 装配式建筑宜满足国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378或《四川省绿色建筑评价标准》DBJ51/T009的相关要求；绿色建筑设计满足2星、3星的，在设计阶段装配式建筑项目评价时该评价项分别得0.5分、1分。 |
|  | BIM技术与信息化管理应用 q5b | 装配式建筑应实行信息化应用。在设计阶段，需提供BIM资料满足设计阶段应用需求，该评价项得1分；在生产阶段，需建立预制部品部件生产管理信息系统，该评价项得1分；在施工阶段，需建立预制部品部件施工管理信息系统，该评价项得1分。 |
|  | 采用工程总承包 q5c | 工程总承包模式是指总承包人受发包人（业主）委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，总承包人可为一家单位和联合体单位。 评价以查阅装配式建筑项目的工程总承包合同文件为准。 |

- 评价等级划分

- 当评价项目满足本标准第3.0.4条规定时，可确认为装配式建筑，进行装配式建筑等级评价。

- 装配式建筑的分级标准为：A级，得分为60-75分；AA级，得分为76-90分；AAA级，得分为91分及以上。

本细则用词说明

１ 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

- 表示严格，正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

４）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

２ 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准、文件

《装配式建筑评价标准》GB/T51129

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1

《绿色建筑评价标准》GB/T50378

《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212

《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T398

《工业化住宅尺寸协调标准》JGJ/T445

《四川省装配式建筑装配率计算细则》